ФОРМА

Печатается на бланке письма Заявителя с указанием исходящего номера и даты

Предоставлять обязательно полный пакет документов (согласно перечню)

Документы обязательно должны быть заверены печатью Заявителя и подписью уполномоченного лица

Генеральному директору

АО «Вологдагортеплосеть»

Д.В. Пичину

ЗАЯВКА

на технические условия подключения к системе теплоснабжения

С целью предварительной оценки затрат на строительство (реконструкцию) объекта:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная организация»______________

_____________________________________________________________________________

(наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес)

прошу определить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения (увеличения разрешенной к использованию тепловой мощности подключенных теплоустановок), подготовить и выдать технические условия подключения к системе теплоснабжения теплоустановок на объекте:

Административное здание в г. Вологде ___________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(подробно: наименование объекта в соответствии с правоустанавливающими документами, отдельного здания, строения, сооружения или иного объекта капитального строительства, помещений в составе объекта)

расположенном по адресу:

ул. Мира, 100 _________________________________________________________________,

(адрес или место расположения земельного участка объекта местонахождение подключаемого объекта)

принадлежащего на праве:

аренды, кадастровый номер 35:24:0000000:000________________________

(собственности/аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления)

Характеристика и назначение объекта:

Пристройка к 2-хэтажному административному зданию._____________________________

краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, здания, сооружения, помещений в составе объекта)

Подключаемая тепловая нагрузка объекта (Гкал/ч):

дополнительная – 0,11 Гкал/ч____________________________________________________

(указать: новая или дополнительная)

Распределение тепловой нагрузки после подключения объекта:

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч (т/ч) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |  |
|  |  |  |  | среднечасовая | максимальная |
| Всего по объекту, в т.ч.: | 0,46 | 0,15 | 0,2 | 0 | 0,11 |
| Жилая часть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нежилая часть | 0,46 | 0,15 | 0,2 | 0 | 0,11 |

В случае размещения нескольких тепловых узлов (секций) в здании (жилой или нежилой части), нагрузка на каждый из них указывается отдельно.

(добавить строки к таблице при необходимости)

Планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта: 4 кв. 2021 года.

Существующая общая тепловая нагрузка теплоустановок объекта (заполняется только в случае реконструкции или смены назначения существующего объекта, отдельных помещений в составе существующего объекта) в соответствии с договором теплоснабжении №_________от_______________.:

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение |
|  |  |  |  | максимальная |
| Всего по объекту, в т.ч.: | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0 |
| Жилая часть | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нежилая часть | 0,25 | 0,15 | 0,2 | 0 |

Информация о виде разрешенного использования земельного участка

объекты административного назначения _________________________________________

_____________________________________________________________________________

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.

Общая площадь  — 2 000 кв. м, 2 этажа____________________________________________

(этажность, строительный объем, площадь)

В соответствии с п. 16 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115» запрос о предоставлении технических условий подключения должен содержать:

˅ копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем;

˅ информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый подключаемый объект;

˅ информацию о разрешенном использовании земельного участка;

˅ сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории надежности.

Директор _________________________________________________________А.А. Смирнов

м.п.	(подпись руководителя юридического лица)

Исполнитель:

Контактный телефон: